## Peak Results
Concentration_uM | Peak_Voltage_V | Raw_Peak_Current_A | Corrected_Peak_Current_A
0 | 0.18764 | 5.4185e-05 | 0.00010437
2.5 | 0.29752 | 3.0757e-05 | 6.2168e-05
5 | 0.29517 | 4.04e-05 | 8.7645e-05
7.5 | 0.29753 | 3.516e-05 | 7.3198e-05
10 | 0.29517 | 4.1038e-05 | 8.9346e-05
12.5 | 0.20228 | 4.8796e-05 | 9.5991e-05
15 | 0.29759 | 5.525e-05 | 0.00011323

## Calibration Summary
Parameter | Value | Unit
Sensitivity / Slope | 1.3705e-06 | A/µM
Intercept | 7.9143e-05 | A
R² | 0.17837 | -